## Arkusz1
WYKAZ CEN
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. GORZYŃ
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ NETTO (PLN)
A. Opracowanie dokumentacji technicznej
A.1 | Opracowanie projektu technicznego + nadzór autorski | Ryczałt
SUMA A – Opracowanie dokumentacji technicznej |  |  | 0
B. Modernizacja istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody
B1. | Roboty budowlane | Ryczałt | 0
B.1.1 | Demontaż urządzeń i roboty rozbiórkowe | Ryczałt
B.1.2 | Brama wejściowa | Ryczałt
B.1.3 | Posadzka w hali filtrów | Ryczałt
B.2. | Instalacje sanitarne wewnętrzne (SUMA B.2.1 – B.2.3) | Ryczałt | 0
B.2.1 | Instalacje wodociągowo – kanalizacyjne | Ryczałt
B.2.2 | Instalacja pompy dozujacej na gotowym systemie | Ryczałt
B.2.3 | System wentylacyjny | Ryczałt
B.3. | Instalacje technologiczne (SUMA B.3.1-B.3.4) | Ryczałt | 0
B.3.1 | Dostawa filtrów | Ryczałt
B.3.2 | Instalacja filtrów wraz z oprzyrządowaniem | Ryczałt
B.3.3 | Podłaczenie zasiania głównego ( 30kW) | Ryczałt
B.3.4 | Dostawa i montaż przepływomierzy sz.2 | Ryczałt
Suma B– Modernizacja istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody (poz. od ~B.1. -B.3.) |  |  | 0
C. Studnia S 1 i S 2
C.1. | Czyszczenie studni S1 | Ryczałt
C.2. | Dostawa i montaż pompy głębinowej z pełnym uzbrojeniem i osprzętem | Ryczałt
C.3. | Dostawa i montaż przepływomierza | Ryczałt
C.4. | Dostawa i montaż obudowy termomoizolcyjnej | Ryczałt
C.5. | Przyłącza studni S1 | Ryczałt
C.6. | Wykonanie monitoringu parametrów pracy studni S1 | Ryczałt
C.7. | Czyszczenie studni S2 | Ryczałt
C.8. | Dostawa i montaż pompy głębinowej z pełnym uzbrojeniem i osprzętem | Ryczałt
C.9. | Dostawa i montaż przepływomierza | Ryczałt
C.10. | Dostawa i montaż obudowy termomoizolacyjnej | Ryczałt
C.11. | Przyłącza studni S2 | Ryczałt
C.12. | Wykonanie monitoringu parametrów pracy studni S2 | Ryczałt
Suma C – Studnia S 1 i S 2 (poz. od C.1. – C.12.) |  |  | 0
D. Kanały międzyobiektowe
D.1. | Rurociąg wód popłucznych | Ryczałt
D.2. | Budowa zbiornika wód popłucznych 3x2,5 m3 | Ryczałt
D.3. | Wymiana rury w posadzce na DN 150 | Ryczałt
D.4. | Rurociąg wody uzdatnionej do sieci | Ryczałt
D.5. | Wentylacja wód popłucznych DN 150 | Ryczałt
D.6. | Rurociąg wody surowej od studni Nr 1 i 2 do SUW | Ryczałt
D.7. | Instalacja hydrantu na przyłączu wodociągowym | Ryczałt
Suma D – Kanały międzyobiektowe (poz. od D.1 -D.7) |  |  | 0
E. Instalacje elektryczne i AKPiA
E.1. | Roboty zewnętrzne (ułożenie kabla zsilającego do SUW) | Ryczałt
E.2. | Wykonanie rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją npędów do pomp głębinowych | Ryczałt
E.3. | Instalacja elektryczna w budynku SUW wraz z oświetleniem | Ryczałt
E.4. | System sterowania (Oprogramowanie + zdalny dostęp użytkownika - funkcja auto raport) | Ryczałt
E.5. | Uruchomienie AKPiA | Ryczałt
E.6. | Pomiary energetyczne | Ryczałt
E.7. | Dostwa i montaż systemu fotowolticznego 40 kW z magazynem energii | Ryczałt
E.8. | Oświetlenie terenu (lampa na budynku) | Ryczałt
Suma E. – Instalacje elektryczne i AKPiAa (poz. od E.1. – E.8.) |  |  | 0
F. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny
F.1. | Rozruch | Ryczałt
Suma F. - Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni ścieków |  |  | 0
RAZEM SUMA NETTO poz. A do F (do przeniesienia do Formularza ofertowego) |  |  | 0